## Sheet1
No. | Loading particles | Type | MASKS | Single-pass filtration efficiency | [5 empty] | Error bar | [5 empty] | ΔP (pa) | vair (m/s) | T (°C) | RH (%) | Testing date
|  |  |  | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 3μm | 5μm | 10μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 3μm | 5μm | 10μm
1 | Ambient | N95 | 3M1860 | 97.66% | 99.05% | 99.68% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.8103% | 0.3803% | 0.03083% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 186.1 | 0.3 | 24.1 | 22.5 | 2020-04-04
2 | Ambient | N95 | Halyard | 99.91% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | 0.02055% | 0.05363% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 190.1 | < 0.1 | 24.3 | 22.7 | 2020-04-04
3 | Ambient | N95 | 3M8210 | 98.09% | 99.42% | 99.82% | 100% | 100% | #DIV/0! | 0.2133% | 0.2519% | 0.211% | 0% | 0% | #DIV/0! | 187.8 | 0.3 | 24.6 | 22.1 | 2020-04-04
4 | Ambient | N95 | 3M9210 | 99.75% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | 0.1095% | 0.1125% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 190.6 | < 0.1 | 24.6 | 21.9 | 2020-04-04
5 | Ambient | N95 | 3M1860 | 98.59% | 99.49% | 99.79% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1042% | 0.234% | 0.421% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 188.2 | 0.1 | 23.3 | 27.9 | 2020-04-09
6 | Ambient | KN95 | SNIPPET(bluebag) | 8.533% | 29.42% | 80.95% | 77.78% | 100% | 100% | 0.376% | 2.72% | 8.674% | 59.16% | 0% | 0% | 185.3 | 0.3 | 23.4 | 47.2 | 2020-04-13
7 | Ambient | FFP2 | KANGLV9501 | 99.02% | 99.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.273% | 0.572% | 0% | 0% | 0% | 0% | 180.1 | 0.4 | 24.2 | 47.2 | 2020-04-13
8 | Ambient | KN95 | KN95 WB | -20.54% | -44.42% | 3.846% | 100% | 100% | #DIV/0! | -1.154% | -4.862% | 1.256% | 0% | 0% | #DIV/0! | 56 | 0.4 | 24.4 | 45.9 | 2020-04-13
9 | Ambient | KN95 | KN95 WB | -24.84% | -41.16% | 5.882% | 40% | 100% | #DIV/0! | -2.113% | -8.073% | 2.983% | 52.35% | 0% | #DIV/0! | 77.8 | 0.8 | 24.3 | 45.9 | 2020-04-13
10 | Ambient | KN95 | GB2626-2006 | 96.78% | 98.94% | 98.61% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | 0.4937% | 0.4259% | 2.98% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 186.6 | 0.4 | 24.5 | 45.1 | 2020-04-13
11 | Ambient | KN95 | Vhold VH95 | 94.79% | 98.34% | 100% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | 0.5044% | 1.26% | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 254.3 | 0.4 | 24.3 | 46.9 | 2020-04-13
12 | Ambient | KN95 | Vhold VH95 | 91.12% | 96.54% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | 0.2857% | 0.9916% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 256.9 | 0.3 | 23.4 | 16.2 | 2020-04-14
13 | Ambient | KN95 | Vhold VH95 | 91.7% | 96.6% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2226% | 0.8466% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 255.4 | 0.3 | 23.9 | 15.3 | 2020-04-14
14 | Ambient | KN95 | Vhold VH95 | 87.58% | 94.26% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2511% | 0.9323% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 254.6 | 0.4 | 24.2 | 15.3 | 2020-04-14
15 | Ambient | KN95 | Graphene | 81.33% | 88.31% | 91.11% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.404% | 1.214% | 8.762% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 185.7 | 0.3 | 24.4 | 46.2 | 2020-04-13
16 | Ambient | KN95 | Disposable face mask | 62.27% | 76.22% | 93.33% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6891% | 3.197% | 9.871% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 185.7 | 0.3 | 24.5 | 45.9 | 2020-04-13
17 | Ambient | N95 | Gerson | 96.65% | 98.28% | 100% | 100% | #DIV/0! | 100% | 0.1615% | 0.2732% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 185.9 | 0.4 | 24.4 | 45.6 | 2020-04-13
18 | Ambient | N95 | 3Q SanQi | 95.53% | 98.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.2951% | 0.5768% | 0% | 0% | 0% | 0% | 255.4 | 0.4 | 24 | 45.9 | 2020-04-13
19 | Ambient | N95 | 3Q SanQi | 97.13% | 99.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.4042% | 0.4371% | 0% | 0% | 0% | 0% | 187.2 | 0.1 | 24.5 | 45 | 2020-04-13
20 | Ambient | N95 | 3M1860S | 97.53% | 99.11% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2296% | 0.2402% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 181.1 | 0.4 | 23.2 | 26.2 | 2020-04-19
21 | Amibent | DS | Disposable surgery #4 | -11.58% | -21.62% | 26.74% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.3266% | -2.591% | 10.12% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 18 | 0.3 | 24.3 | 7 | 2020-04-23
22 | Amibent | DS | Disposable surgery #3 | 1.78% | 11.5% | 82.05% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03012% | 0.8542% | 9.311% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 108.6 | 0.4 | 24.2 | 6.9 | 2020-04-23
23 | Amibent | DS | Disposable surgery #2 | 12.51% | 16.9% | 70.15% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4022% | 1.28% | 14.98% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 109.4 | 0.3 | 24.2 | 7 | 2020-04-23
24 | Amibent | DS | Disposable surgery #1 | 8.195% | 14.99% | 71.43% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.06358% | 0.9815% | 16.07% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 109.8 | 0.3 | 24.1 | 6.9 | 2020-04-23
25 | Amibent | KN95 | 沂蒙山 9201#1 | 99.6% | 99.9% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.06076% | 0.1168% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 253 | 0.1 | 23.3 | 7.8 | 2020-04-23
26 | KCl | KN95 | 沂蒙山 9201#1 | 99.91% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.01557% | 0.01269% | 0% | 0% | 0% | 0% | 168.7 | < 0.1 | 24.4 | 21.5 | 2020-05-04
27 | KCl | KN95 | 沂蒙山 9201#1 | 99.08% | 99.84% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 0.1939% | 0.03269% | 0.01474% | 0% | 0% | 0% | 33 | < 0.1 | 24.6 | 23.9 | 2020-05-04
28 | Amibent | KN95 | 沂蒙山 9201#2 | 99.35% | 99.63% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.06385% | 0.3234% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 254 | 0.1 | 24 | 7.4 | 2020-04-23
29 | KCl | KN95 | 沂蒙山 9201#2 | 99.77% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.03797% | 0.01913% | 0% | 0% | 0% | 0% | 170.6 | < 0.1 | 24.4 | 21.9 | 2020-05-04
30 | KCl | KN95 | 沂蒙山 9201#2 | 98.91% | 99.81% | 99.97% | 100% | 100% | 100% | 0.2297% | 0.04916% | 0.03561% | 0% | 0% | 0% | 32.5 | < 0.1 | 24.5 | 27.3 | 2020-05-04
31 | Amibent | FFP2 | 3M K112 | 98.81% | 99.31% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.06628% | 0.4544% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 251.3 | 0.3 | 24.2 | 6.9 | 2020-04-23
32 | KCl | FFP2 | 3M K112 | 99.71% | 99.88% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 0.05842% | 0.03626% | 0.04268% | 0% | 0% | 0% | 169.6 | < 0.1 | 24.4 | 20.9 | 2020-05-04
33 | KCl | FFP2 | 3M K112 | 99.84% | 99.96% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 0.03825% | 0.01921% | 0.01682% | 0% | 0% | 0% | 32.9 | < 0.1 | 24.5 | 20.5 | 2020-05-04
34 | Amibent | KN95 | 雨旭9901 (G) | 91.35% | 96.12% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6807% | 0.8379% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 330.7 | 0.1 | 23.8 | 25.7 | 2020-04-30
35 | Amibent | KN95 | 雨旭9901 (G) | 93.3% | 98.07% | 100% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | 0.5043% | 0.759% | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 254.8 | < 0.1 | 24.1 | 25.4 | 2020-04-30
36 | KCl | KN95 | 雨旭9901 (G) | 96.88% | 98.92% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 0.3043% | 0.1869% | 0.079% | 0% | 0% | 0% | 171.9 | < 0.1 | 24.3 | 22.7 | 2020-05-04
37 | KCl | KN95 | 雨旭9901 (G) | 98.33% | 99.67% | 99.96% | 99.9% | 100% | 100% | 0.2576% | 0.0706% | 0.0523% | 0.2134% | 0% | 0% | 32.2 | < 0.1 | 24.3 | 20.3 | 2020-05-04
38 | Amibent | DS | Disposable surgery #C1 | -10.88% | -23.65% | -8.621% | #DIV/0! | 100% | 100% | -0.4069% | -1.391% | -1.235% | #DIV/0! | 0% | 0% | 21.2 | 0.3 | 23.3 | 28.3 | 2020-04-30
39 | KCl | DS | Disposable surgery #C1 | -3.25% | -11.93% | 24.96% | 54.7% | 49.59% | -20% | -0.1557% | -0.7982% | 1.475% | 4.248% | 6.499% | -27.62% | 11.5 | < 0.1 | 24.3 | 18.6 | 2020-05-04
40 | Amibent | DS | Disposable surgery #C2 | -12.36% | -28.38% | 2.162% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.4121% | -1.983% | 0.3496% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 27.9091 | 0.4 | 23.7 | 27.2 | 2020-04-30
41 | KCl | DS | Disposable surgery #C2 | -0.2077% | -10.97% | 30.08% | 62.07% | 64% | 87.5% | -0.01012% | -0.7312% | 1.467% | 3.442% | 14.28% | 26.34% | 11.5 | < 0.1 | 24.2 | 22.8 | 2020-05-04
42 | Amibent | DS | Disposable surgery #S1 | 28.53% | 36.25% | 78.71% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.9244% | 1.256% | 10.17% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 108.4 | 0.3 | 23.8 | 26.9 | 2020-04-30
43 | KCl | DS | Disposable surgery #S1 | 65.08% | 74.21% | 91.91% | 99.27% | 100% | 100% | 1.348% | 1.264% | 0.5195% | 0.3349% | 0% | 0% | 22.4 | < 0.1 | 24.2 | 24.6 | 2020-05-04
44 | Amibent | DS | Disposable surgery #S2 | 37.35% | 50.7% | 88.4% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.305% | 2.896% | 6.298% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 110.2 | 0.3 | 24.1 | 26.3 | 2020-04-30
45 | KCl | DS | Disposable surgery #S2 | 72.22% | 80.48% | 95.1% | 99.1% | 100% | 100% | 2.338% | 1.79% | 0.626% | 0.6816% | 0% | 0% | 23.2 | < 0.1 | 24.3 | 24.8 | 2020-05-04
46 | Amibent | KN95 | KN95 #1 | 96.78% | 98.39% | 96.97% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2218% | 0.9276% | 6.941% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 182.4 | < 0.1 | 23.4 | 19.7 | 2020-05-04
47 | KCl | KN95 | KN95 #1 | 98.3% | 99.68% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 0.1971% | 0.1355% | 0.07595% | 0% | 0% | 0% | 168.6 | < 0.1 | 24.2 | 20.5 | 2020-05-04
48 | Amibent | KN95 | KN95 #2 | 97.47% | 98.83% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.301% | 0.8684% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 182 | < 0.1 | 23.8 | 19.6 | 2020-05-04
49 | KCl | KN95 | KN95 #2 | 98.73% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.1032% | 0.121% | 0% | 0% | 0% | 0% | 168.2 | < 0.1 | 23.9 | 19.7 | 2020-05-04
50 | KCl | DS | Disposable surgery #O1 | -3.707% | -17.05% | 38.75% | 85.79% | 84.13% | 87.5% | -0.4773% | -3.012% | 4.614% | 4.056% | 18.55% | 20.68% | 19.8 | < 0.1 | 23.6 | 17.8 | 2020-05-07
51 | KCl | DS | Disposable surgery #O2 | -0.3348% | -10.34% | 43.12% | 89.58% | 89.78% | 100% | -0.03912% | -1.477% | 4.051% | 4.649% | 6.881% | 0% | 21 | < 0.1 | 23.6 | 18.4 | 2020-05-07
52 | KCl | DS | Disposable surgery #DF1 | 95.74% | 97.57% | 99.28% | 99.82% | 100% | 100% | 0.4881% | 0.432% | 0.1641% | 0.3772% | 0% | 0% | 21 | < 0.1 | 24 | 15.6 | 2020-05-07
53 | KCl | DS | Disposable surgery #DF2 | 96.91% | 98.33% | 99.58% | 99.84% | 100% | 100% | 0.219% | 0.2485% | 0.06097% | 0.3375% | 0% | 0% | 21 | < 0.1 | 23.9 | 18.9 | 2020-05-07
54 | Amibent | N95 | UNAIR SANHUEI SH9550 | 98.32% | 99.55% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | 0.2518% | 0.1609% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 253.7 | 0.3 | 23.9 | 27 | 2020-04-30
55 | Amibent | N95 | Cardinal Health N95-ML | 98.38% | 99.44% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2135% | 0.1283% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 184.8 | 0.3 | 23.9 | 26.8 | 2020-04-30
56 | Amibent | KN95 | aRUN N9 海陆通 | 97.08% | 98.63% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3233% | 0.2662% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 108.4 | 0.3 | 23.9 | 26.8 | 2020-04-30
57 | Amibent | KN95 | URANCE | 75.52% | 87.1% | 97.32% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4685% | 1.283% | 5.894% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 329.6 | 0.4 | 23.8 | 27 | 2020-04-30
58 | Amibent | KN95 | KN95-type#1 | 98.98% | 99.1% | 99.3% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.08392% | 0.3604% | 1.53% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 183.8 | 0.3 | 24 | 27 | 2020-04-30
59 | Amibent | KN95 | No words on mask | 91.2% | 96.15% | 97.73% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3097% | 0.6524% | 3.377% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 248.6 | 0.3 | 23.9 | 27.5 | 2020-04-30
60 | Amibent | KN95 | SNIPPET-Bluebag | 25.9% | 39.21% | 82.78% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5215% | 1.636% | 9.256% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 182.9 | 0.4 | 24.1 | 27.5 | 2020-04-30
61 | Amibent | KN95 | Vhold VH-95 | 97.66% | 99.39% | 99.21% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1825% | 0.1306% | 1.69% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 259.2 | 0.4 | 23.9 | 27.7 | 2020-04-30
62 | Amibent | KN95 | GRAPHENE | 84.97% | 92.05% | 98.05% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3378% | 0.7377% | 2.743% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 184 | 0.3 | 24 | 27.5 | 2020-04-30
63 | Amibent | KN95 | GB2626-2006 | 96.83% | 99.11% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2645% | 0.3866% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 184 | 0.3 | 23.9 | 27.6 | 2020-04-30
64 | Amibent | KN95 | KN95-type#2 | 71.19% | 82.93% | 98.06% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3679% | 2.461% | 2.763% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 252 | 0.4 | 23.9 | 27.6 | 2020-04-30
65 | Amibent | N95 | Cardinal Health N95-ML#1 | 97.16% | 98.76% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1385% | 0.4233% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 184.4 | < 0.1 | 24 | 21.8 | 2020-05-02
66 | Amibent | N95 | Cardinal Health N95-ML#2 | 96.95% | 98.38% | 97.92% | 100% | 100% | 100% | 0.1668% | 0.6557% | 4.935% | 0% | 0% | 0% | 183.8 | < 0.1 | 24.4 | 22 | 2020-05-02
67 | Amibent | N95 | Cardinal Health N95-S#3 | 99.62% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | 0.0648% | 0.1121% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 185.4 | < 0.1 | 24.6 | 21.7 | 2020-05-02
68 | Amibent | N95 | Cardinal Health N95-S#4 | 98.53% | 99.35% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1227% | 0.2247% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 184.4 | < 0.1 | 24.8 | 18.8 | 2020-05-02